Caiet de sarcini nr.3



pentru cererea ofertei de preţ

elaborat la 09.07.2012
1.Denumirea autorităţii contractante:  Agenția de Dezvoltare Regională Sud
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenția de Dezvoltare Regională Sud
3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de construcție a unei porțiuni de canalizare sub presiune de la canalizarea existentă a s. Ecaterinovca – canalizarea existentă a or. Cimișlia.
Caiet de sarcini


(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Lucrari terasamente
	
	
	
	

	1
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	4,050
	
	

	 2
	TsC03B11


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor
	100 m3
	0,190
	
	

	 3
	TsA24C


	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h
	h-ut
	1,000
	
	

	 4
	TsA16E1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu
	m3
	30,700
	
	

	 5
	AcE52A


	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare
	m3
	3,370
	
	

	 6
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /
	m3
	29,500
	
	

	 7
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаный грунт под асф.покрытием /
	m3
	1,250
	
	

	 8
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)
	100 m3
	0,820
	
	

	 9
	TsI50C


	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 
	t
	139,400
	
	

	 10
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	0,820
	
	

	 11
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3
	110,100
	
	

	 12
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	110,100
	
	

	 13
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3
	2,650
	
	

	 14
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3
	2,650
	
	

	   
	
	Capitolul 2. Conducte si accessori
	
	
	
	

	15
	AcA52D


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-27,6 PN-6 d110mm
	m
	462,000
	
	

	 16
	AcA52D


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-17 PN-10 d110mm
	m
	20,000
	
	

	 17
	AcA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-27,6 PN-6 d63mm
	m
	3,000
	
	

	 18
	AcA07C


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 200 mm. SN4/SDR41
	m
	8,500
	
	

	 19
	
	Banda de avertizare.
	m
	460,000
	
	

	 20
	GA08C


	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 5mm 
	m
	24,500
	
	

	 21
	AcA53C


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, PE-100 Отвод 90* д110мм
	buc
	3,000
	
	

	 22
	AcA53C


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, PE-100 Отвод  д110x2''
	buc
	1,000
	
	

	 23
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка 30ч6бр д100 mm
	buc
	2,000
	
	

	 24
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка 30ч6бр д50 mm
	buc
	1,000
	
	

	 25
	AcA53C


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок-фланец  d110 mm.
	buc
	6,000
	
	

	 26
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena. Патрубок-фланец  d63mm
	buc
	1,000
	
	

	 27
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан воздушный  комбинированный д50мм
	buc
	1,000
	
	

	 28
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Кран шаровый н/в д50mm Valrom
	buc
	1,000
	
	

	 29
	AcA25B


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст. d108x4 mm
	buc
	1,000
	
	

	 30
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст. д76x57 mm
	buc
	1,000
	
	

	 31
	AcA31A


	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul d110 mm
	buc
	2,000
	
	

	 32
	AcA31A


	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul d50 mm
	buc
	1,000
	
	

	 33
	AcD22A


	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Упор бетон. для труб В10
	m3
	0,200
	
	

	 34
	AcE51C


	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 110 mm
	piesa
	1,000
	
	

	 35
	AcE51E


	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 200 mm
	piesa
	1,000
	
	

	 36
	AcA10A


	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE-80  Футляр d125 mm
	m
	4,000
	
	

	 37
	AcA52B


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-80 Футляр d75mm
	m
	1,000
	
	

	   
	
	Capitolul 3. Camine
	
	
	
	

	38
	AcD52A


	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0 m, in teren fara apa subterana  
	m3
	6,250
	
	

	 39
	AcD52B


	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0 m, in teren cu apa subterana 
	m3
	3,300
	
	

	 40
	AcD53A


	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3
	0,750
	
	

	 41
	AcD53B


	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana  
	m3
	1,930
	
	

	 42
	AcD52A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 КЦД-10
	put
	2,000
	
	

	 43
	AcD52A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m. КЦД-15
	put
	6,000
	
	

	 44
	AcD52A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. КЦ10-6
	put
	1,000
	
	

	 45
	AcD53A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-1,5m. КЦ10-9
	put
	4,000
	
	

	 46
	AcD52A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. КЦ15-6
	put
	2,000
	
	

	 47
	AcD52A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. КЦ15-9
	put
	12,000
	
	

	 48
	AcD52A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-1,5m. КЦП1-10-1
	put
	1,000
	
	

	 49
	AcD52A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-1,5m. КЦП1-10-2
	put
	1,000
	
	

	 50
	AcD52A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. КЦП1-15-1
	put
	5,000
	
	

	 51
	AcD52A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. КЦП1-15-2
	put
	1,000
	
	

	 52
	AcD52A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5-2.0m. КЦ0-1
	put
	8,000
	
	

	 53
	AcD52A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5-2.0m. КЦ7-3
	put
	12,000
	
	

	 54
	AcE07B


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B, Тип Л
	buc
	3,000
	
	

	 55
	AcE07B


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B, Тип Т
	buc
	5,000
	
	

	 56
	CD50A


	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m
	m3
	0,038
	
	

	   
	
	Capitolul 4. Прокол под дорогой -16m
	
	
	
	

	57
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Рабочий и выходной котлованы)
	100 m3
	1,020
	
	

	 58
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. Обратная засыпка котлованов
	100 m3
	1,020
	
	

	 59
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3
	1,020
	
	

	 60
	GD60E


	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm
	buc
	1,000
	
	

	 61
	TsF01B


	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m. Крепление котлованов
	m2
	118,000
	
	

	 62
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare.(Опора металлич.)
	t
	0,150
	
	

	 63
	CN29A


	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual
	t
	0,150
	
	

	 64
	GA09A


	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn 325 mm 
	m
	16,000
	
	

	   
	
	Capitolul 5. Demolarea si reconditionarea
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 5.1. Drumul din asfalt-4,5m
	
	
	
	

	65
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m
	9,000
	
	

	 66
	Dl109


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3
	0,300
	
	

	 67
	Dl118


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3
	2,700
	
	

	 68
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3
	0,760
	
	

	 69
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica
	m2
	2,700
	
	

	 70
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica
	m2
	2,700
	
	

	     
	
	Capitolul 6. Работы по ПОС
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 6.1. Съезд с автодороги
	
	
	
	

	71
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	0,630
	
	

	 72
	TsI50A


	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km  Подвозка грунта
	t
	108,000
	
	

	 73
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3
	0,630
	
	

	 74
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3
	0,630
	
	

	   
	
	Capitolul 6.2. Временный перенос ручья.
	
	
	
	

	75
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Грунт для перемычек)
	100 m3
	0,140
	
	

	 76
	TsI50A


	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km  Подвозка грунта для перемычек
	t
	23,800
	
	

	 77
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  Перемычки для старого русла.
	100 m3
	0,140
	
	

	 78
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3
	0,140
	
	

	 79
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  Разборка отмычек 
	100 m3
	0,140
	
	

	   
	
	Capitolul 6.3. Временное русло
	
	
	
	

	80
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  Разработка временного русла
	100 m3
	0,150
	
	

	 81
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  Обратная засыпка старого русла.
	100 m3
	0,150
	
	


4.Scopul achiziţiei:  Efectuarea lucrărilor de construcție a unei porțiuni de canalizare sub presiune de la canalizarea existentă a s. Ecaterinovca – canalizarea existentă a or. Cimișlia.
5. Informaţie financiară:

Sursa de finanţare: Fondul Național de Dezvoltare Regională . 
6. Termenul şi condiţiile  efectuarii lucrărilor 1 lună
7. Modul de prezentare a ofertelor:

· ofertele se prezintă în  limba română, cu specificarea clară a parametrilor; 

· preţul lucrărilor se indică în lei MD;

· oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;

· se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie care vor fi folosite în procesul  lucrărilor; 

· preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

· preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;

8. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de “23” iulie a. 2012, orele 11.00; 

9.Oferta se prezintă pînă la data de “23” iulie  2012, orele 11.00
pe adresa or. Cimișlia, bld. Ștefan cel Mare 12, Republica Moldova;

10. Oferta este valabilă 30 de zile de la data  limită de depunere a ofertei;

11.Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poştă, dar nu mai tîrziu de termenul limită de prezentare a ofertelor. 

12. Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96.

13. Modul de întocmire a ofertelor:

· fiecare pagină a ofertei trebuie să fie  ştampilată şi semnată de conducătorul ofertantului;

· Ofertele se prezintă în 2 exemplare, original şi copie, în plicuri sigilate diferite. Plicul cu "originalul" ofertei şi plicul cu "copia" ofertei vor fi sigilate într-un plic adăugător.
14. Oferta cîştigătoare se va aprecia conform   criteriului - cel mai mic preţ şi corespunderea cerinţelor suplimentare.

15.Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare: 

· capacitatea tehnico-materială;
·  experienţa în domeniu;
16. Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către investitor

17. Condiţiile de contractare:

·  contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul cîştigător în termen de trei zile de la data determinării ofertei cîştigătoare;
· modelul contractului de achiziţie si condiţiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;
18.  Condiţiile de contractare:

· contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul cîştigător în termen de 10 zile de la data determinării ofertei cîştigătoare;

· modelul contractului de achiziţie si condiţiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;

19. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi:

· Oferta în conformitate cu cerinţele stipulate în caietul de sarcini;
· Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat;
· Licenţa de activitate;
· Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului şi al filieleor acestuia);     
· Asigurarea cu personal de specialitate; 

·  situaţia financiară  (pe  baza datelor din ultimul bilanţ);
· Certificat de la Inspectoratul Fiscal de Stat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul de stat;

· dotarea tehnică cu utilaj şi echipament;
· Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii.
 20. Relaţii de contact: Ion Darie, 0 /241/ 2-62-86
Investitorul

(autoritatea contractantă) 




_________________________

(semnătura)
                                                                    L.Ş,










9

