Caiet de sarcini nr.4



pentru cererea ofertei de preţ

elaborat la 13.07.2012
1.Denumirea autorităţii contractante:  Agenția de Dezvoltare Regională Sud
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenția de Dezvoltare Regională Sud
3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de construcție a platformelor pentru amplasarea containerelor
Denumirea loturilor
	Nr. 
	Suprafața platformei
	Numărul platformelor

	
	Lotul 1
or. Cimișlia

	1
	5mx2,5m
	55

	
	Lotul 2
or. Taraclia

	1
	5mx2,5m
	40

	
	Lotul 3

or. Cahul

	1
	5mx2,5m
	12

	2
	6mx2,5m
	4

	3
	7mx2,5m
	7


Caiet de sarcini


Construcția platformei pentru amplasarea containerelor  5х2.5m

(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	TsA02B 
	Săpătura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata f'ara sprijiniri, eu taluz vertical, la fundaţii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoe/.iv sau slab coeziv adincime - 0,75 m teren mijlociu
	m3
	1,00
	
	

	 2
	САОЗС 
	Beton turnat in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, pereţi sub cota /его, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace elasiee beton armat clasa M-250—бетон, упор
	m3
	0,06
	
	

	 3
	СВ02А 
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subseurte pentru turnarea betonului in cuzineţi, fundaţii pahar si fundaţii de utilaje inclusiv sprijinirile)
	m2
	1,00
	
	

	 4
	TsC54B 
	Strat de fundaţie din piatra sparta
	m3
	1,55
	
	

	 5
	СА02В 
	Beton simplu turnat in egalizări, pante, sape la inaltimi pina la 35 ni inclusiv, prepararea eu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa С 10/8 (Bc I0/B 150)-толщ.бсм
	m3
	0,80
	
	

	 6
	СА02В 
	Beton simplu turnat in egalizări, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea eu mijloace clasice beton clasa M-250- толщ.5см
	m3
	0,66
	
	

	 7
	DE10A 
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundaţie de beton 30x15 cm-ll-l)
	m
	13,00
	
	


	
	Total:
	
	
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	
	Asigurari sociale si medicale
	
	
	
	

	
	Тоtal
	
	
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Colectarea materialelor
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	Total pe deviz:
	
	
	
	


Construcția platformei pentru amplasarea containerelor  6х2.5m

(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	TsA02B 
	Săpătura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata f'ara sprijiniri, eu taluz vertical, la fundaţii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoe/.iv sau slab coeziv adincime - 0,75 m teren mijlociu
	m3
	1,00
	
	

	 2
	САОЗС 
	Beton turnat in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, pereţi sub cota /его, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace elasiee beton armat clasa M-250—бетон, упор
	m3
	0,06
	
	

	 3
	СВ02А 
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subseurte pentru turnarea betonului in cuzineţi, fundaţii pahar si fundaţii de utilaje inclusiv sprijinirile)
	m2
	1,00
	
	

	 4
	TsC54B 
	Strat de fundaţie din piatra sparta
	m3
	1,75
	
	

	 5
	СА02В 
	Beton simplu turnat in egalizări, pante, sape la inaltimi pina la 35 ni inclusiv, prepararea eu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa С 10/8 (Bc I0/B 150)-толщ.бсм
	m3
	0,91
	
	

	 6
	СА02В 
	Beton simplu turnat in egalizări, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea eu mijloace clasice beton clasa M-250- толщ.5см
	m3
	0,76
	
	

	 7
	DE10A 
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundaţie de beton 30x15 cm-ll-l)
	m
	15,00
	
	


	
	Total:
	
	
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	
	Asigurari sociale si medicale
	
	
	
	

	
	Тоtal
	
	
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Colectarea materialelor
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	Total pe deviz:
	
	
	
	



L.Ş.                                                                                                 L.Ş.        



.        
Construcția platformei pentru amplasarea containerelor  7х2.5m

(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	TsA02B 
	Săpătura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata f'ara sprijiniri, eu taluz vertical, la fundaţii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoe/.iv sau slab coeziv adincime - 0,75 m teren mijlociu
	m3
	1,00
	
	

	 2
	САОЗС 
	Beton turnat in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, pereţi sub cota /его, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace elasiee beton armat clasa M-250—бетон, упор
	m3
	0,06
	
	

	 3
	СВ02А 
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subseurte pentru turnarea betonului in cuzineţi, fundaţii pahar si fundaţii de utilaje inclusiv sprijinirile)
	m2
	1,00
	
	

	 4
	TsC54B 
	Strat de fundaţie din piatra sparta
	m3
	1,95
	
	

	 5
	СА02В 
	Beton simplu turnat in egalizări, pante, sape la inaltimi pina la 35 ni inclusiv, prepararea eu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa С 10/8 (Bc I0/B 150)-толщ.бсм
	m3
	1,04
	
	

	 6
	СА02В 
	Beton simplu turnat in egalizări, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea eu mijloace clasice beton clasa M-250- толщ.5см
	m3
	0,86
	
	

	 7
	DE10A 
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundaţie de beton 30x15 cm-ll-l)
	m
	17,00
	
	


	
	Total:
	
	
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	
	Asigurari sociale si medicale
	
	
	
	

	
	Тоtal
	
	
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Colectarea materialelor
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	Total pe deviz:
	
	
	
	



L.Ş.                                                                                                 L.Ş.        

	
	

	
	

	(funcţia, semnătura, iniţialele, numele)                                                                                      


Apob:    

L.Ş.

	Investitorul

	()


4.Scopul achiziţiei:  construcția platformelor pentru amplasarea containerelor
5. Informaţie financiară:

Sursa de finanţare: Fondul Național de Dezvoltare Regională . 
6. Termenul şi condiţiile  efectuarii lucrărilor 1 lună
7. Modul de prezentare a ofertelor:

· ofertele se prezintă în  limba română, cu specificarea clară a parametrilor; 

· preţul lucrărilor se indică în lei MD;

· oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;

· se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie care vor fi folosite în procesul  lucrărilor; 

· preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

· preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;

8. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de “27” iulie a. 2012, orele 10.00; 

9.Oferta se prezintă pînă la data de “27” iulie  2012, orele 10.00
pe adresa or. Cimișlia, bld. Ștefan cel Mare 12, Republica Moldova;

10. Oferta este valabilă 30 de zile de la data  limită de depunere a ofertei;

11.Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poştă, dar nu mai tîrziu de termenul limită de prezentare a ofertelor. 

12. Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96.

13. Modul de întocmire a ofertelor:

· fiecare pagină a ofertei trebuie să fie  ştampilată şi semnată de conducătorul ofertantului;

· Ofertele se prezintă în 2 exemplare, original şi copie, în plicuri sigilate diferite. Plicul cu "originalul" ofertei şi plicul cu "copia" ofertei vor fi sigilate într-un plic adăugător.
14. Oferta cîştigătoare se va aprecia conform   criteriului – pe loturi,  cel mai mic preţ şi corespunderea cerinţelor suplimentare.

15.Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare: 

· capacitatea tehnico-materială;
·  experienţa în domeniu;
16. Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către investitor

17. Condiţiile de contractare:

·  contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul cîştigător în termen de trei zile de la data determinării ofertei cîştigătoare;
· modelul contractului de achiziţie si condiţiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;
18. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi:

· Oferta în conformitate cu cerinţele stipulate în caietul de sarcini;
· Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat;
· Licenţa de activitate;
· Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului şi al filieleor acestuia);     
· Asigurarea cu personal de specialitate; 

·  situaţia financiară  (pe  baza datelor din ultimul bilanţ);
· Certificat de la Inspectoratul Fiscal de Stat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul de stat;

· dotarea tehnică cu utilaj şi echipament;
· Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii.

 19. Relaţii de contact: Ion Darie, 0 /241/ 2-62-86
Investitorul

(autoritatea contractantă) 




_________________________

(semnătura)
                                                                    L.Ş,










5

